## Sheet1
问题 | 用户答案 | 正确答案 | 是否正确
保障电力系统安全平稳运行是维护全体市场成员共同利益。（） | 正确 | 正确 | TRUE
一般情况下，调度计划以市场出清结果为基础，将发电计划下发至各发电企业执行。（） | 正确 | 正确 | TRUE
运行日内，若必开机组当天的总发电收益低于核定的总发电成本，按照核定的总发电成本对必开机组进行补偿。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在某交易时段内，若必开机组仅中标必开最小出力，该时段内该台必开机组不能参与市场定价。（） | 正确 | 正确 | TRUE
必开机组参与市场时以最小出力优先出清。（） | 正确 | 正确 | TRUE
新能源大量接入电力现货市场，必须在实时周期内进行机组启停保证电网电力平衡。（） | 正确 | 错误 | FALSE
稀缺定价机制主要适用于社会对高电价风险承担受力弱的地区。（） | 错误 | 错误 | TRUE
机组组合只有计及电力网络的约束，才能在保证电网的安全可靠运行的同时实现最优的电能交易。（） | 正确 | 正确 | TRUE
容量效益裕度指电网在己有交易或合同基 础上可进一步用于交易的剩余输电容量(可包括电力和电量)。（） | 错误 | 错误 | TRUE
一般情况下，原油和石油产品的洲际运输使用油轮，而陆地运输则主要使用铁路。（） | 错误 | 错误 | TRUE
我国省间市场包括日前、日内和实时市场。（） | 错误 | 错误 | TRUE
日前现货交易是清洁能源发电跨省外送的一种重要形式。（） | 正确 | 正确 | TRUE
调度机构必须按照“经济运行”的原则进行调度。（） | 错误 | 错误 | TRUE
某时段内，若必开机组的必开最小出力之上的发电能力中标，则该时段内该台必开机组可以参与市场定价。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在保障风、光等可再生能源消纳的同时，通过扩展用户类型，允许火电、核电发电企业 参与省间现货市场，以政府手段协调不同电源，保障电网安全稳定运行。（） | 正确 | 错误 | FALSE
双边市场指采用双边交易与平衡机制的市场，其主要特点为交易自由、责任自负。（） | 正确 | 正确 | TRUE
根据《电力中长期交易基本规则》（发改能源规（2020） 889号）的定义，电力中长期市场指“符合准入条件的发电厂商、电力用户、售电公司等市场主体，通过双边协商、 集中交易等市场化方式，开展的多年、年、季、月、周、多日等电力批发交易”。（） | 正确 | 正确 | TRUE
目前，根据《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》（发改办能源规（2019）828号）的界定，我国电力现货市场主要可开展日前、日内、实时的电能量交易，通过竞 争形成分时市场出清价格，并配套开展备用、调频等辅助服务交易。（） | 正确 | 正确 | TRUE
我国在《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》(发改办能源规(2019) 828 号)中，明确指出建立电力现货市场的目的是“完善市场化电力电量平衡机制和价格形成机制，促进形成清洁低碳、安全高效的能源体系”。（） | 正确 | 正确 | TRUE
根据《电力中长期交易基本规则》（发改能源规（2020） 889号）的界定：“未开展电力现货交易的地区，电力中长期交易执行本规则。开展电力现货交易的地区，可结合实际，制定与现货交易相衔接的电力中长期交易规则。”。（） | 正确 | 正确 | TRUE
根据我国原国家电监会颁布并实施的《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》，电力辅助服务的定义为：为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，除正常电能生产、 输送、使用外，由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在完善电力现货市场配套机制方面，《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》(发改办能源规(2019) 828号)明确指出：“提高电力系统长期供应保障能力。持续做好电力系统长期供应能力评估分析，统筹降成本和稳供应，设计合理市场机制有效引导电力投资。加快研究、适时建立容量补偿机制或容 量市场，保证电力系统长期容量的充裕性。”。（） | 正确 | 正确 | TRUE
《电力中长期交易基本规则》(发改能源规 (2020) 889号)指出：“对于未来电力供应存在短缺风险的地区，可探索建立容量市场，保障长期电力供应安全。对于燃煤机组利用小时严重偏低的省份，可建立容量补偿机制。”。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力批发市场按其市场属性，可分为电力实物市场与电力金融市场。（） | 正确 | 正确 | TRUE
根据交割时段，电力期货可分为峰荷期货和基荷期货。（） | 正确 | 正确 | TRUE
差价合约具有电力金融市场属性，其金融本质是互换。（） | 正确 | 正确 | TRUE
分散式模式下，市场主体在不同时间尺度的实物电能量市场交易，但不排除电力金融衍生品交易。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电网运行的一个重要特性是电能难以存储，需要保持实时的供需平衡，而电力负荷又无法提前准确预测。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电价通常由电力商品的供给曲线和需求曲线共同决定。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在BETTA模式中，再调度是通过现货市场中的平衡机制来实现的。（） | 正确 | 正确 | TRUE
容量成本包括发电厂的投资、运行和人工等固定成本，与发电量有关。（） | 正确 | 错误 | FALSE
不平衡费用是结算过程中没有明确承担主体，需要向全部市场主体或部分市场主体分摊或返还的费用。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在英国电力市场中， 发电侧和用户侧都需要缴纳输电费用，输电费用按照长期边际成本方法进行计算并分区定价。（） | 错误 | 正确 | FALSE
生产者剩余是指厂商在提供一定数量的某种产品时实际接受的总支付和愿意接受的最小总支付之间的总额。（） | 正确 | 错误 | FALSE
在荷兰式拍卖中，每个竞买者在决定是否接受主持人当前的价格时，一方面受自己对拍卖物估价的影响，另一方面还受到他对其他竞买者估价推断的影响。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力市场除了可以按照交易标的分类, 还可以按照时间维度再细分。（） | 正确 | 正确 | TRUE
在中长期合约具有金融属性的市场中，采用机组所在节点电价或者系统统一电价（根据市场规则确定），日前市场根据日前市场出清电量按照日前市场出清电价进行结算。（） | 正确 | 错误 | FALSE
电力现货市场技术支持系统第三方检验可以确保系统市场出清功能与现货市场规则一致且结果正确。（） | 正确 | 正确 | TRUE
联合出清模式将电能量与调频、备用等同时段交易获取的辅助服务放在统一的数学模型中集中优化，求解得到满足系统安全运行约束的最经济的出清结果，可以实现最经济的电能量与辅助服务安排。（） | 正确 | 正确 | TRUE
平衡调节市场是系统实时运行前的最后一道关口，其主要作用在于保障系统的实时平衡与稳定运行的前提下进行电量交易。（） | 正确 | 错误 | FALSE
现货市场环境下的调度应急机制，是指在特定的情况下，由政府部门授权电力调度控制中心进行的对部分或全部市场交易的长期管制。（） | 正确 | 错误 | FALSE
电力现货市场中的免责条款可以通过明示或默示产生法律效力。（） | 错误 | 错误 | TRUE
从短期来看，居民和商业的天然气需求往往缺乏弹性，消费者不会因为价格而改变其使用行为。（） | 正确 | 正确 | TRUE
作为日前市场的延伸,日内市场通过日内连续交易不断修正各市场主体在日前市场形成的发用电计划和实际发用电计划间的偏差。（） | 正确 | 正确 | TRUE
优化模型建模时，往往将模型中的约束按照实际可执行性分为可松弛约束和不可松弛约束。系统平衡约束和断面安全约束通常为不可松弛约束。（） | 错误 | 错误 | TRUE
最经济的机组组合方案不能满足系统安全稳定运行约束，系统可能会使用变动成本较高的机组来代替变动成本较低的机组发电。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力现货市场技术支持系统指用于电力现货市场实际运营的技术系统，系统的运行结果直接影响到市场成员的收益。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力现货市场技术支持系统在市场结构、规则设置、算法服务方面只要满足市场规则设计要求即可。（） | 错误 | 正确 | FALSE
与状态估计计算结果相比，数据采集与监视控制系统(SCADA)原始量测值具有更好的准确性和完整性。（） | 正确 | 错误 | FALSE
发电单元的各个组成部分无需单独安装市场表计，只要能获得满足结算准确度和精确 度要求的发电单元电量数据即可。（） | 错误 | 正确 | FALSE
电能计量装置是电能量计量数据的唯一来源。（） | 错误 | 正确 | FALSE
《反市场操纵条例》适用于任何个人或组织，不论其法律地位、职能或活动。（） | 正确 | 正确 | TRUE
任何以妨害、阻碍或破坏市场良好运行的行为、交易都属于舞弊。（） | 正确 | 正确 | TRUE
如果说某种行为违反了《反市场操纵条例》中相关规定，那么该个体的欺诈行为和某项受委员会管辖的交易必须存在充分联系。（） | 正确 | 正确 | TRUE
信息操纵行为是提供虚假信息的一种形式，其目的是为了扭曲市场参与者的特点、状况、意图，以使其通过误传而受益或达到中标的目的。（） | 正确 | 正确 | TRUE
微电网能够聚合虚拟电厂所辖范围之外的分布式电源，更有利于资源的合理优化配置和利用。（） | 错误 | 错误 | TRUE
电力现货市场下的电网安全的短期可靠性指的是电力系统电源和输电资源的充裕性。（） | 错误 | 错误 | TRUE
2020年6月,国家发改委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则》,规则所称除国家有明确规定的情况外，双边协商交易原则上不进行限价。集中竞价交易中，为避免市场操纵以及恶性竞争，可对报价或者出清价格设置上、下限。 | 正确 | 正确 | TRUE
一种商品的均衡价格是指该商品的市场需求量等于市场供给量时的价格。 | 正确 | 正确 | TRUE
参与调辅助服务市场的发电单元应配备自动发电控制（AGC）系统，用以接收、处理和响应调频信号。（） | 正确 | 正确 | TRUE
填谷指在电网低谷时段降低用户的电力电量需求。（） | 错误 | 错误 | TRUE
跨省跨区政府间协议需约定送受电曲线，并优先安排输电通道。优先发电按“保量报价”和“保量竞价”两种形式参与市场。 | 正确 | 正确 | TRUE
输配电定价成本，是指政府核定的电网企业提供输配电服务的合理费用支出 | 正确 | 正确 | TRUE
核定单位输配电定价成本所对应的电量，省级电网按监审期间年平均省级电网公司输配电量核定，区域电网按监审期间区域电网线路资产年平均实际输送电量核定，专项工程按照监审期间该工程企业的平均实际输送电量和设计电量的较高值核定。 | 正确 | 错误 | FALSE
输配电定价成本监审要求电网企业应当建立健全内部关联方交易管理制度，按照社会公允水平确定内部关联方交易费用项目价格；书面或口头向政府价格主管部门报告内部关联方交易事项的相关情况。 | 正确 | 错误 | FALSE
一般情况下，备用需求由调控中心根据电网安全因素考量制定并提前发布。 | 正确 | 正确 | TRUE
相比联合出清，备用独立出清的逻辑较为简单明了，单纯按照备用申报价格排序出清，无需考虑机组运行约束等。 | 错误 | 错误 | TRUE
需求侧响应由负荷控制系统信号或电价触发用户响应，使用户减少其预期的用电量。用户可以在短期内停止部分用电，将高耗能活动转移到其他时段，或使用自备发电机。（） | 正确 | 正确 | TRUE
有功功率的流向是从相位超前相流向相位滞后相。() | 正确 | 正确 | TRUE
发电机是电力系统唯一的有功电源。() | 正确 | 正确 | TRUE
低压配电网一般以环状网络方式运行。 | 错误 | 错误 | TRUE
110kV及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式是因为其运行可靠性高。 | 正确 | 错误 | FALSE
有备用接线方式供电可靠性高，在任何情况下都具有良好的电能质量。 | 错误 | 错误 | TRUE
我国电力系统对频率偏移的具体规定是任何电力系统、任何情况下频率偏移都不得超过±0.2Hz。 | 正确 | 错误 | FALSE
保证供电可靠性就是在任何情况下都不间断对用户的供电。 | 错误 | 错误 | TRUE
负荷等级的分类是按照供电中断或减少所造成的后果的严重程度划分的。 | 正确 | 正确 | TRUE
发电机组(或无功补偿设备)向电力系统注入或吸收有功功率，以维持系统正常运行时节点电压在允许范围内。（） | 正确 | 错误 | FALSE
网损是指电能量输送过程中以热能形式散发的功率损失，即为电阻、电导产生的电能损耗。（） | 正确 | 正确 | TRUE
当在市场交易中未考虑电网安全约束时，市场成员在市场关闸时间提交的发电和用电计划可能会由于不满足输电网安全约束，而无法实际执行。这种情况就是常说的输电阻塞。（） | 正确 | 正确 | TRUE
根据有关法律、法规和规章，电力监管机构遵循市场规律对市场主体和市场运营机构及其遵守电力市场运营规则的行为进行的监督和管理，以实现电力市场竞争的合理、有序、公正、公平和公开。（） | 正确 | 正确 | TRUE
功率以瓦特（W）为单位进行计量，表示在某一地点某一时间生产或者消费的电量，在一段时间内生产或者消费的电量以瓦时（Wh）为单位进行计量。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力交易电子合同与纸质合同具备同等效力。 | 正确 | 正确 | TRUE
省间交易中购电省电网企业的购电价格由售电价格、输电价格、辅助服务费用和网损构成，购电省电力用户和售电公司还需缴纳输配电价。辅助服务费用按照“谁受益、谁支付”的原则向相关市场主体分摊。 | 正确 | 正确 | TRUE
放开的发用电计划部分通过市场交易形成价格，未放开的发用电计划部分执行政府规定的电价。 | 正确 | 正确 | TRUE
除国家有明确规定的情况外，集中竞价交易原则上不进行限价。 | 错误 | 错误 | TRUE
执行峰谷电价的用户，在参加市场化交易后应当继续执行峰谷电价。 | 正确 | 正确 | TRUE
因违反交易规则及市场管理规定等情形，需限时整改的市场主体，整改期间暂停该市场主体的交易权限。 | 正确 | 正确 | TRUE
发电企业上网电量电费由电网企业支付；电力用户向电网企业缴纳电费，并由电网企业承担电力用户侧欠费风险；售电公司按照电力交易机构出具的结算依据与电网企业进行结算。 | 正确 | 正确 | TRUE
发电企业、跨区跨省交易送受端计量点应当安装相同型号、相同规格、相同精度的主、副电能表各一套，主、副表应当有明确标志，主、副表计量数据互为参照。 | 正确 | 错误 | FALSE
现货市场与辅助服务市场的单独出清模式下，电能量和各类辅助服务是相对独立的，出清次序没有区别 | 错误 | 错误 | TRUE
我国电力系统对于调峰最早期的设计思路是：调峰服务是由一部分机组服务另一部分机组乃至整个系统。 | 正确 | 正确 | TRUE
由于新能源发电占比的提升，调峰资源逐渐成为稀缺资源，迫使电力系统通过火电灵活性改造等方式来提高机组深调能力。 | 正确 | 正确 | TRUE
抽水蓄能机组调峰和常规水电一样，优点是投资成本小，启停迅速，运行灵活。 | 错误 | 错误 | TRUE
基本调峰是指发电机组在规定的出力调整范围内，为了跟踪负荷的峰谷变化按照设定参数自发进行的发电机组出力调整所提供的服务。 | 正确 | 错误 | FALSE
在电力现货市场初期，一般采用电能量与辅助服务市场独立出清模式，在市场成熟期，再采用电能量与辅助服务联合出清模式。 | 正确 | 正确 | TRUE
涉及落实政府间协议的市场化交易合同违约，应当报经送受两省政府电力管理部门同意。 | 正确 | 正确 | TRUE
边际成本定价法常常造成收支不平衡 | 错误 | 正确 | FALSE
潮流计算是电力系统最重要的运算之一，它收敛性较好，但迭代次数多，计算时间长。（ ） | 正确 | 正确 | TRUE
单一买方模式指的是电网公司作为批发市场唯一买方，零售市场唯一卖方。 | 正确 | 正确 | TRUE
电价尖峰出现的原因主要是可用发电容量不足 | 正确 | 正确 | TRUE
电力实时市场主要是为系统运行者进行实时电力平衡提供工具和手段，为市场交易主体的不平衡电量提供结算电价。（ ） | 正确 | 正确 | TRUE
电力市场构成要素包括主体、客体、载体、价格和运行规则。（） | 正确 | 正确 | TRUE
电力市场均衡是指市场中电力供给与电力需求长期处于平衡状态。（） | 正确 | 错误 | FALSE
电力市场有别于其他商品市场之处，就在于电力生产、输送、消费必须同时完成，必须保持供需实时平衡。（ ） | 正确 | 正确 | TRUE
电力市场有效竞争的标志之一是售电侧开放。（） | 正确 | 正确 | TRUE
分布式电源是指不直接与高压输电系统相连的接入35kV及以下电压等级的电源。（） | 正确 | 正确 | TRUE
分布式光伏发电上网模式主要有自发自用、余电上网与全额上网两种模式（） | 正确 | 正确 | TRUE
计入输配电定价成本的折旧费原则上按照监审时前一年的可计提折旧输配电固定资产原值和定价折旧率分类核定。（） | 正确 | 正确 | TRUE
节点电价等于在节点上增加单位兆瓦的负荷时，系统以最经济的手段满足该负荷需求所增加的购电成本（） | 正确 | 正确 | TRUE
目前常用的衡量市场力大小的市场集中度指标（HHI）是一个静态指标，不能反映在不同负荷水平下发电商市场力的变化情况。（ ） | 正确 | 正确 | TRUE
目前我国将跨省跨区输电工程分为区域电网和专项工程。（） | 正确 | 正确 | TRUE
如果差价合同的履约价格高于市场价格，购买方需要向卖出方支付一定金额，它等于这两种价格的差价乘以合同规定的交易数量。 | 正确 | 正确 | TRUE
我国输配电价的确定采用集中竞价的方法，由电力监管机构监管。 | 错误 | 错误 | TRUE
旋转备用容量约为系统最大负荷的5%~8%且必须大于系统中最大一台机组的容量。 | 正确 | 正确 | TRUE
以输电功能为主的专项输电工程的输电价格按单一电量电价核定。 | 正确 | 正确 | TRUE
在电力市场环境下，备用容量的大小应以系统可靠性指标为标准。 | 正确 | 错误 | FALSE
在电力市场环境下，获得最大的经济利益是各个公司所追求的目标，因此，必然导致电力系统安全性降低。 | 正确 | 错误 | FALSE
在电力系统中，供需不平衡使频率变化，系统惯量的增加可以抑制频率变化，目前电力系统中新能源的增加使系统惯量增加。 | 正确 | 错误 | FALSE
在一定区域范围内输电费用的分摊只和输送电量有关与位置无关，称为邮票法。 | 正确 | 正确 | TRUE
正常情况下，系统运行者可以通过辅助服务资源维持电力系统的安全稳定运行。 | 正确 | 正确 | TRUE
边际成本不包括在某时段内与发电量无关的成本，例如电厂建设成本、固定维护费用等。 | 正确 | 正确 | TRUE
电能的边际效用等于用户支付的电价时可以得出电力用户的电能消费量。（） | 正确 | 正确 | TRUE
发电商最大化利润的行为，应采用完全竞争市场的理论进行分析。（） | 正确 | 错误 | FALSE
负荷曲线是反映负荷随大小变化规律的曲线。（） | 错误 | 错误 | TRUE
互弹性是指某时段负荷随该时段电价变化的情况，自弹性则是指某时段负荷随另一时段价格变化的情况（） | 正确 | 错误 | FALSE
需求弹性的大小取决于用户的生产特性，和时间维度的长短关系不大。 | 正确 | 错误 | FALSE
金融输电权拍卖只有发电商和配电商可以参加 | 错误 | 错误 | TRUE
潮流出现从高价节点流向低价节点的现象是市场经济定律优先于基尔霍夫电压定律发生作用。 | 正确 | 错误 | FALSE
当市场出清过程中进行安全校核时，若输电线路潮流超出了安全约束，市场运营机构需根据一定原则调整发电机组出力，改变输电线路潮流使其符合安全约束，并且分配调整后产生的盈余或者成本。 | 正确 | 正确 | TRUE
点对点的金融输电权收益为输送电量和价格差的乘积 | 正确 | 正确 | TRUE
根据网络中一条确定的支路或一个关口来定义金融输电权，这称为基于阻塞的金融输电权（） | 正确 | 错误 | FALSE
固定的远期合约虽然使交易双方免受了未来市场价格波动的影响，且形式简单，易于理解和操作，但不够灵活，不利于全面考虑参与者面临的各种不确定性因素。（ ） | 错误 | 正确 | FALSE
合约交易是指市场主体通过签订电能买卖合同进行的电能交易，合同价格可以通过双方协商、市场竞争或按国家有关规定确定，合同期限只能按月。（ ） | 正确 | 错误 | FALSE
节点电价表明，电能的价格只取决于功率注入的节点。 | 错误 | 错误 | TRUE
如果不发生阻塞，网损就不会存在。 | 错误 | 错误 | TRUE
如果差价合同的履约价格高于市场价格，购买方需要向卖出方支付一定金额，它等于这两种价格的差价乘以合同规定的交易数量。 | 正确 | 正确 | TRUE
生产者每增加或减少一个单位产品而使总成本变动的数值，称为固定成本。 | 错误 | 错误 | TRUE
输电成本包括电网资产、电网扩建费用和阻塞成本。 | 正确 | 错误 | FALSE
输电权市场可以锁定合同电量所需传输能力，对冲现货市场阻塞风险。 | 正确 | 正确 | TRUE
输电系统是一个网络，电流在线路中流动服从基尔霍夫定律。 | 正确 | 正确 | TRUE
调度机构应本着系统成本最小的原则安排交易计划，其次考虑电网安全约束。 | 错误 | 错误 | TRUE
网损是指电能量输送过程中以电能形式散发的功率损失，即为电阻、电导消耗的有功功率。 | 正确 | 错误 | FALSE
网损中的固定损耗几乎是常数，其中可变损耗与电流成正比。 | 正确 | 错误 | FALSE
为了规避现货价格波动的风险，集中型现货市场中的参与者会签订差价合约。 | 正确 | 正确 | TRUE
物理输电权是指通过支付一定的费用，拥有在电网中某一传输元件或某一传输断面上输送一定功率的权利。 | 正确 | 正确 | TRUE
邮票法在计算输电成本分摊时的局限性在于不能给出符合资源优化配置的激励信号。 | 正确 | 正确 | TRUE
与配电网相比，输电网是电力系统中较高电压等级的电网。 | 正确 | 正确 | TRUE
在电网中制约潮流的两个基本定律是基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。 | 正确 | 正确 | TRUE
在合同路径法输电成本分摊中，双边合同应分摊的固定成本为合同经过的各路线分摊成本之和。 | 正确 | 正确 | TRUE
在输电成本分摊方法中，合同路径法适用于集中竞价的情景。 | 错误 | 错误 | TRUE
兆瓦-公里法输电成本分摊既要考虑输送功率大小又要考虑输送距离。 | 正确 | 正确 | TRUE
现货市场实物合同分解中自动分解的日交易曲线不能由市场操作员进行人工调整。 | 正确 | 错误 | FALSE
中长期电力交易有日前交易和集中竞价两种交易形式。 | 正确 | 错误 | FALSE
电价机制是指电力价格形成及其运行的内在规律。 | 正确 | 正确 | TRUE
日前交易是交易执行日的前一天进行的全天24时点或96时点的电能交易。（） | 正确 | 正确 | TRUE
双边协商交易原则上不进行限价。集中竞价交易中，为避免市场操纵及恶性竞争，可以对报价或者结算价格设置上限。 | 正确 | 错误 | FALSE
现货交易具有规避风险、稳定市场的作用。 | 错误 | 错误 | TRUE
中长期合同分解是指得到按时间分解的电量合同曲线。 | 正确 | 正确 | TRUE
省间现货交易中，同一省内不同节点间的市场主体可以开展省间电力现货交易。 | 错误 | 错误 | TRUE
根据《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》，电力现货市场价格形成机制设计应避免增加市场主体间的交叉补贴。 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《电力并网运行管理规定》，电力调度机构依据所在地电力并网运行管理实施细则对发电侧并网主体非计划停运/脱网、调度指令执行偏差和新能源功率预测偏差等情况进行考核。 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《电力辅助服务管理办法》，事故应急及恢复服务包括稳定切机服务、稳定切负荷服务和黑启动服务。 | 正确 | 正确 | TRUE
《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》中提到，当前，风电、光伏等可再生能源还不具备与煤电等传统能源平价的条件。 | 错误 | 错误 | TRUE
《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》中规定各省级行政区域制定消纳实施方案时，对承担消纳责任的市场主体设定的消纳责任权重可低于国务院能源主管部门向本区域下达的最低消纳责任权重。 | 错误 | 错误 | TRUE
《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》中规定对纳入能耗考核的企业，超额完成所在省级行政区域消纳实施方案对其确定完成的消纳量折算的能源消费量计入其能耗考核。 | 错误 | 错误 | TRUE
《关于进一步完善分时电价机制的通知》指出电力现货市场尚未运行的地方，要完善中长期市场交易规则，指导市场主体签订中长期交易合同时申报用电曲线、反映各时段价格，原则上峰谷电价价差不低于目录分时电价的峰谷电价价差。市场交易合同未申报用电曲线或未形成分时价格的，结算时购电价格应按目录分时电价机制规定的峰谷时段及浮动比例执行 | 正确 | 正确 | TRUE
《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》指出，系统关键市场参数的设定标准与取值，应经电力市场管理委员会审议通过，并报地方政府有关部门和国家能源局派出机构同意后执行;关键市场参数的调整应建立记录日志，及时向市场成员公布实际参数值。 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》，绿色电力证书是绿色电力环境价值的其中凭证之一，是体现可再生能源环境价值的重要途径。 | 错误 | 错误 | TRUE
根据《关于有序推进绿色电力交易有关事项的通知》，绿色电力交易交易成交价格应该在对标当地燃煤市场化最低价格基础上，进一步体现绿色电力的环境价值。 | 错误 | 错误 | TRUE
根据《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》，已直接参与市场交易又退出的用户，可暂由电网企业代理购电。 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》，在规定时限内，未直接参与市场交易、也未与电网企业签订代理购电合同的用户，默认由电网企业代理购电。 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（修订版）》，参与绿色电力交易的售电公司代理有绿色电力消费需求的电力用户购买绿色电力产品，并通过零售合同销售给相应用户 | 正确 | 正确 | TRUE
差价合同是指根据事先约定的合约价格以及合约交割对应的市场价格（如现货价格）之差进行结算的一种物理合同 | 正确 | 错误 | FALSE
系统边际电价是指在现货电能交易中，按照报价从低到高的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足系统负荷需求的最后一个电能供应者的报价 | 正确 | 正确 | TRUE
安全约束机组组合是指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化或系统总电能供给成本最小化等为优化目标，制定多时段的机组开停机计划 | 正确 | 正确 | TRUE
安全约束经济调度在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化或系统总电能供给成本最 小化等为优化目标，制定多时段的机组开停机计划 | 正确 | 错误 | FALSE
长周期可靠性机组组合决策次日至未来多日（一般为 7 天）的机组开停机组合，主要用于提前通知开机时长超过日前和日内市场时间范围的机组或因电网安全约束限制开停的机组 | 正确 | 正确 | TRUE
阻塞管理是指市场出清过程中进行安全校核时，若输电线路潮流超出了安全约束，市场运营机构需根据一定原则调整发电机组出力和负荷用电曲线，改变输电线路潮流使其符合安全约束，并且分配调整后产生的盈余或者成本 | 正确 | 正确 | TRUE
根据《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，到2025年时，全国统一电力市场体系基本建成。 | 错误 | 错误 | TRUE
根据《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易。 | 正确 | 正确 | TRUE
当月系统未调用下调服务时，以月度集中竞价交易最高成交价（或者统一出清价）乘以惩罚系数结算少用电量 | 正确 | 错误 | FALSE
电力用户拥有储能，或者电力用户参加特定时段的需求侧响应，由此产生的偏差电量，由电网企业承担 | 正确 | 错误 | FALSE
完成市场注册且已开展交易的电力用户，合同期满后未签订新的交易合同但发生实际用电时，继续按照政府目录电价结算 | 正确 | 错误 | FALSE
保障电力系统安全平稳运行是维护全体市场成员共同利益。（） | 正确 | 正确 | TRUE
完成市场注册且已开展交易的电力用户，合同期满后未签订新的交易合同但发生实际用电时，继续按照政府目录电价结算 | 错误 | 错误 | TRUE