## Sheet1
问题 | 用户答案 | 正确答案 | 是否正确
容量成本回收机制主要分为（）、（）和（） | 3 | 3 | TRUE
容量市场以（）为交易标的，是一种采用市场的方式进行容量补偿的机制，使可靠的发电机组或等同的需求响应负荷能够获得在不确定性较高的能量市场和辅助服务市场以外的稳定经济收入，从而鼓励机组建设。 | 1 | 1 | TRUE
不平衡费用中的双轨制不平衡资金是在市场和计划双轨制下，由于（）用电量与（）之间出现偏差，导致电网企业购售价差出现的偏差费用。 | 4 | 4 | TRUE
调峰是为满足电力系统日峰谷负荷需要，对发电机组出力所进行的上下调整的电力辅助服务。可分为（）和（）。 | 2 | 2 | TRUE
自动发电控制属于（） | 2 | 2 | TRUE
虚拟电厂是将分布式发电机组、（）和分布式储能结合，通过配套调控技术、通信技术实现各类分布式能源整合调控的载体，参与电力市场和电网运行 | 3 | 3 | TRUE
（）市场中为了保证发用电实时平衡，需要机组在日前发电计划基础上，进行上下调报价对的申报 | 3 | 3 | TRUE
分散式现货市场和集中式现货市场的最主要区别为（） | 3 | 3 | TRUE
实时电能量市场是运行日（D日）进行的决定（D日）未来（）分钟最终调度资源分配状态和计划的电能量交易市场。 | 1 | 1 | TRUE
市场达到均衡时，（） | 4 | 4 | TRUE
下列关于日前电能量市场必开机组说法正确的是（） | 4 | 4 | TRUE
某机组在日前出力为300MW，节点电价为0.4元/kwh；机组实际出力为250MW，实时节点电价为0.5kwh。则（） | 4 | 4 | TRUE
假设系统中有2台机组。A机组报价为0.4元/kWh。B机组报价为0.6元/kWh，A、B机组发电容量均为300MW，B机组最小技术出力为100MW。2台机组位于同一节点。负荷为350MW时（） | 2 | 2 | TRUE
假设系统仅存在A、B两个节点，A、B两个节点分别有G1、G2机组。其中G1机组的报价为0.4元/kWh,G2机组的报价为0.5元/kWh，G1、G2机组的发电容量均为300MW。负荷中心在B节点。A、B联络线传输无容量限制。若负荷为400MW，则以下说法错误的是（） | 2 | 2 | TRUE
假设系统仅存在A、B两个节点，A、B两个节点分别有G1、G2机组。其中G1机组的报价为0.4元/kWh,G2机组的报价为0.5元/kWh，G1、G2机组的发电容量均为300MW。负荷中心在B节点。A、B联络线传输容量限制为100MW。若负荷为300MW，则（） | 2 | 2 | TRUE
机组电能量报价必须随出力增加（）。 | 3 | 3 | TRUE
假设系统仅存在A、B两个节点，A、B两个节点分别有G1、G2机组。G1为普通煤机，受爬坡约束，最大爬坡速率为30MW/15min,最大发电容量为300MW，报价为0.3元/kWh。G2为汽机，无爬坡约束，最大发电容量为300MW，报价为0.5元/kWh。A、B联络线传输无容量限制。负荷中心在B节点。10：00时系统负荷为200MW，10：15时系统负荷为400MW。分别计算10：00和10：15时，系统的节点电价以及G1、G2机组中标容量。 | 1 | 1 | TRUE
以下关于成本说法正确的是（） | 4 | 4 | TRUE
某机组在日前中标2个小时，时段1出力为300MW，节点电价为0.4元/kwh;时段2出力为400MW，节点电价为0.6/kwh。实时市场机组在时段1出力为350MW，实时节点电价为0.5kwh，时段2出力为400MW，节点电价为0.3/kwh。不考虑中长期合约收入，该机组在现货电能量市场的收益为（） | 1 | 1 | TRUE
机组A某日T时的结算数据如下： 基数电量100，协议价格0.45； 中长期合同电量100，协议价格0.4； 日前现货电量300，日前市场节点电价0.3； 实际发电量320，实时市场节点电价0.35： 用户侧日前市场统一结算点电价0.3。 那么批发市场机组A某日T时的中长期差价合约电费为下面哪一项（） | 3 | 3 | TRUE
容量市场是以（）的方式形成容量价格实现发电容量成本回收，是竞争性电力市场的有机组成，主要适用于电能量市场发展已经相对完善的地区。 | 1 | 1 | TRUE
日内市场是指在日前市场闭市后至实时市场开启前的某（些）时段的电能量市场，通常每个交易时段为（）。 | 1 | 1 | TRUE
调度机构应当按（）编制并下达发电调度计划。 | 2 | 2 | TRUE
系统边际电价是指在现货电能交易中，按照报价（）的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足负荷需求的最后一个电能供应者（称之为边际机组）的报价。 | 1 | 1 | TRUE
边际出清价格机制是以最后一台满足（）的机组报价为基准，将其作为边际价格与所有中标机组进行结算。 | 3 | 3 | TRUE
在完全竞争市场中，每一个消费者或生产者都是既定市场价格的接受者，并且，生产厂商在长期市场均衡中经济利润为（）。 | 2 | 2 | TRUE
消费者剩余是指消费者在购买一定数量的某种商品时，愿意支付的最高总价格和实际支付的总价格之间的（）。 | 1 | 1 | TRUE
在9号文配套文件《关于推进电力市场建设的实施意见》中简化为中长期交易和现货交 易，将月内至运行日前（）天的电力交易归为中长期交易。 | 3 | 3 | TRUE
期货交易所组织标准化合同的集中竞价交易和连续撮合交易，包括执行期为（）月及以上的标准化差价合同、标准化远期合同、期货合同、期权合同等。 | 1 | 1 | TRUE
在国际电力市场实践中，电力日前交易是指在电网调度执行前一天开展的针对次日（或48）个时段的电力交易，每个交易时段为（）。 | 2 | 2 | TRUE
中国试点建设的电力现货市场中，电力日前市场以（）分钟为一个交易时段，每天96时段。组织开展电力日前交易的电子交易平台称为电力日前交易市场，简称日前市场。 | 1 | 1 | TRUE
电力日内市场是指在日前市场闭市后至实时平衡市场开启前进行其中某（些）时段电力交易的市场，通常每个交易时段为（）分钟。 | 2 | 2 | TRUE
电力现货市场技术支持系统备用系统中，模型维护、人工操作及采样数据需要的同步时间级别分别为（）。 | 2 | 2 | TRUE
电力现货市场技术支持系统需要从市场交易平台获取的数据是（）。 | 2 | 2 | TRUE
合同常见的价格形式包括哪两种（）。 | 1 | 1 | TRUE
市场参与者在一个市场内的净持有量指（）。 | 3 | 3 | TRUE
期货合同在进行买卖时可变化的因素有（）。 | 1 | 1 | TRUE
以下哪类商品无法进行互换交易（）。 | 2 | 2 | TRUE
行使期权的价格被称为（）。 | 3 | 3 | TRUE
买卖价差是哪两种价格的差额（）。 | 4 | 4 | TRUE
如果发电厂商与电力用户签订了以它的发电成本作为成交价的合同，那么发电厂商属于（）。 | 3 | 3 | TRUE
以下不属于影响负荷变化的主要因素的是（）。 | 3 | 3 | TRUE
在当前省间壁垒突出的情况下，（）成为调动其他地区消纳区外可再生能源积极性的有效方式。 | 2 | 2 | TRUE
D日针对某一交易时段, 在市场规则规定的时限前，（）根据上级调度机构下发的联络线计划，编制省内实时发电计划或组织省内实时市场及辅助服务市场出清。 | 3 | 3 | TRUE
（）是水电企业签订长期合约、参与现货市场竞价等一系列市场行为的重要依据。 | 1 | 1 | TRUE
（）将直接影响到发电企业电量安排的理性和可行性，与电厂的经济效益密切相关。 | 3 | 3 | TRUE
在进行电力市场现货与辅助服务出清时，实时联合出清环节出清得到实时市场备用和电能量的结果，出清的节点价格在调频市场中用于计算（）。 | 1 | 1 | TRUE
一般而言，集中式电力现货市场通过安全约束机组组合(SCUC)和安全约束经济调度(SCED)在（）环节内嵌考虑系统安全约束，从而精准协调经济效益与系统安全需求。 | 3 | 3 | TRUE
电力市场管理委员会是一个由在交易机构注册的相关市场主体按类别选派代表组成的（）议事协调机构。 | 3 | 3 | TRUE
市场运营机构应当建立（），对关键岗位从业人员与市场主体利益相关方实施回避。 | 4 | 4 | TRUE
一般来说，一昼夜之内，会出现（）尖峰负荷，深夜则为用电最少的低谷负荷（仅为尖峰负荷的50%—70%）时间。 | 1 | 1 | TRUE
在市场环境下，水电企业可参与多种交易途径以获得收益，其将以市场交易为中心， 以（）为决策导向，以追求发电收益最大化为目标，使得水电系统的优化调度面临新的挑战。 | 3 | 3 | TRUE
()将电能量与调频、备用等同时段交易获取的辅助服务放在统一的数学模型中集中优化，求解得到满足系统安全运行约束的最经济的出清结果。 | 4 | 4 | TRUE
实时平衡调度指在（）出清流程结束后至实时调度执行前，根据电网及机组实时运行状态，对实时市场生成的机组出力计划进行快速人工干预调整。 | 3 | 3 | TRUE
电力现货日前市场主要的定位在于发现短期电力（），依据日前市场出清结果确定发电计划。 | 1 | 1 | TRUE
以下哪一个不属于日前市场竞价日的申报主体（）。 | 4 | 4 | TRUE
日前电力市场中的“日前”指的是（）。 | 1 | 1 | TRUE
从国外电力市场建设经验来看，日内市场主要在釆用（)的市场中开展，通过日内市场能帮助各平衡责任体。 | 2 | 2 | TRUE
日内滚动发电计划调度开展（）内调度计划滚动计算。 | 1 | 1 | TRUE
实时运行中，机组按照（）调节指令或调度电话指令调整发电机出力，确保系统发用电时刻处于平衡状态。 | 3 | 3 | TRUE
若远程读取数据失败（）次，计量数据采集机构应及时人工采集市场表计数据。 | 2 | 2 | TRUE
在机组运行约束中，以下（）约束仅计算SCUC（考虑安全约束机组组合）时考虑？ | 3 | 3 | TRUE
依据市场规则进行处理后出清，一般按照（）计算未来出清时刻能降到的最小出力。 | 1 | 1 | TRUE
未参与电力现货市场的市场成员基于（）代理报价。 | 2 | 2 | TRUE
负荷预测主要为现货市场提供出清时段的系统功率及母线负荷功率的（）。 | 1 | 1 | TRUE
系统负荷预测是根据（）负荷数据特征预测未来某一时间段内的系统负荷。 | 1 | 1 | TRUE
日前市场主要使用（）负荷预测结果。 | 3 | 3 | TRUE
实时市场主要采用（）负荷预测结果。 | 4 | 4 | TRUE
（）是现货系统最基础的安全校核方式。 | 2 | 2 | TRUE
现货出清结果进行安全校核，其中（）是各类分析的基础，并且能为后面各种稳态分析计算和分析提供初值。 | 4 | 4 | TRUE
经济持留的目的是使市场成员的（）。 | 2 | 2 | TRUE
电力现货市场下的售电公司，在批发市场中通过中长期市场和现货市场获取电能，在零售市场中将电能出售给电力用户，零售市场与中长期市场的电量偏差以（）价格进行结算。 | 2 | 2 | TRUE
电力批发市场采用（）清（）结的结算模式。 | 2 | 2 | TRUE
（）是将分布式发电机组、可控负荷和分布式储能设施有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现各类分布式能源整合调控的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行。 | 1 | 1 | TRUE
（）并未改变每个分布式电源并网的方式，而是通过先进的控制、计量、通信等技术聚合分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等不同类型的分布式能源并通过更高层面的软件构架实现多个分布式能源的协调优化运行。 | 3 | 3 | TRUE
（）指的是该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。 | 4 | 4 | TRUE
某个时段预测市场化负荷为30000MW，各发电厂申报的出力-报价曲线最大发电功率之和为39000MW，则申报充足率为（）。 | 3 | 3 | TRUE
边际机组形成率是指某个电厂形成边际机组的（）占整个竞价（）的比例。 | 1 | 1 | TRUE
边际机组形成率是通过市场行为来判断（）的一个重要指标。 | 4 | 4 | TRUE
潮汐能发电应采用（）水头、（）流量的水轮发电机组。 | 1 | 1 | TRUE
（）是指由政府或电力监管机构通过核定各类可再生能源发电技术的成本，直接给各类可再生能源发电分别制定一定时期内的上网价格的安排。 | 4 | 4 | TRUE
英国电力市场以中长期双边交易为主，形成实物交割的发用电计划曲线，并提交给平衡机制，实际参与现货市场的用电比例为（）左右。 | 4 | 4 | TRUE
完全竞争的电力市场下，选择（）报价是市场各参与者的最佳竞价策略。 | 4 | 4 | TRUE
两部制电价由_____和____构成。（ ） | 3 | 3 | TRUE
美国PJM市场节点边际电价（LMP）中不反映（ ）。 | 3 | 2 | FALSE
某种电价是在给定的极短时段内向用户提供电能的边际成本，该电价不仅随时间变化，而且区分节点位置。这种电价是（ ）。 | 4 | 4 | TRUE
()是指生产者所放弃的使用相同的生 产要素在其他生产用途中所能够得到的最大收益。 | 3 | 3 | TRUE
()是指实施放松管制、引入市场竞争等重大改革措施后，导致的一 部分改革前已经发生的，但是不能通过新的市场机制回收的成本。 | 2 | 2 | TRUE
现阶段，日前、实时市场用户侧采用全省统一结算价，为相应时段全市场各节点的加权平均综合价格，指的是下面哪一项（）。 | 1 | 1 | TRUE
（ ）是指在现货电能交易中，按照报价从低到高的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足用电负荷需求的最后一个电能供应者（边际机组）的报价。 | 4 | 4 | TRUE
以下关于市场出清说法错误的是（）。 | 4 | 4 | TRUE
（）是一种灵敏度分析法，根据节点注入的功率单位变化所引起全网网损变化量的大小来对各节点进行网损分摊。 | 3 | 3 | TRUE
对于短期区域性垄断的辅助服务，如无功调节和黑启动等，适用于（）定价方式。 | 1 | 1 | TRUE
在电力现货市场中，价格帽定义为现货批发市场可接受的（）价格。 | 2 | 2 | TRUE
电价过渡费指的是在电量电费计入附带收取的电力用户电费， 为了避免附加电费过高影响电力需求，各国在采用电价过渡费回收方式时，附加部分通常是当前电费的。 | 2 | 3 | FALSE
《区域电网输电价格定价办法》，明确指出电网企业应对各电压等级的资产、费用、收入、输配售电量、负荷\ 用户报装容量、线损率、投资计划完成进度等与输配电价相关的基础数据，按相关规定进行统计归集，并于每年（）月底之前将上一年有关数据及材料报送国务院价格主管部门和省级政府价格主管部门。 | 3 | 3 | TRUE
我国电力现货市场价格上下限在制定方法上偏向于采用（）。 | 1 | 1 | TRUE
在现货市场建设中，应遵循全生命周期补贴电量内所发电量按照（）给与补贴。 | 2 | 3 | FALSE
注入节点和流出节点的电价差，再与功率和时间的乘积，即为通过金融输电权可获得的（）。 | 2 | 2 | TRUE
黑启动服务的费用包括（）。 | 4 | 4 | TRUE
以下哪个不属于调频市场干预手段？（） | 4 | 4 | TRUE
输配电价按“准许成本加合理收益”原则，分()等级核定。 | 1 | 1 | TRUE
调度机构根据（）和约束条件来统一协调所有发电企业的发电机组检修计划。 | 4 | 1 | FALSE
电网企业按照政府核定的（）收取过网费，不再以（）和（）价差作为主要收入来源。 | 2 | 4 | FALSE
顺价模式指用户侧电价是在（）的基础之上累加输配电价、基金和附加。 | 3 | 3 | TRUE
价差模式指发电厂商在国家核定价格基础之上让利多少，对应用户的电价就在目录（）上降低多少。 | 2 | 2 | TRUE
（）是为了保障那些不可撤销输电协议的顺利执行而预留的。 | 2 | 4 | FALSE
套期保值者通过原油期货市场实现（ ），能够使生产经营成本或预期利润保持 相对稳定，从而增强企业抵御市场价格波动风险的能力。 | 1 | 1 | TRUE
从发用两侧电量匹配关系而言，四川总体按照（）优化用电规模确定优先发电规模。 | 2 | 2 | TRUE
大部分省内现货市场为全电量交易，市场出清和安全校核迭代调整，保证市场出清结果满足（）安全约束 | 2 | 2 | TRUE
在日内和实时市场发布交易出清结果，对于单个机组来说，下列（）是公开信息。 | 3 | 3 | TRUE
预调度计划以（）时间为周期。 | 1 | 2 | FALSE
以下说法正确的是（）。 | 4 | 4 | TRUE
将电力现货交易与电力金融交易相结合，是平抑（）的重要手段。 | 2 | 2 | TRUE
在原油交易中，中国原油计量单位为（）。 | 1 | 1 | TRUE
原油的陆地运输主要使用（）。 | 3 | 3 | TRUE
从全球范围来看，原油消耗量约占全球一次能源消费总量的（）。 | 3 | 3 | TRUE
世界最大的石油进口国是（）。 | 2 | 2 | TRUE
机组组合是指在一定的调度周期内，以（）为目标安排机组启停和发电计划。 | 3 | 2 | FALSE
（）能够在电力系统短期运行中实现对发电资源的结构性优化，为调度预留充足的优化空间，以应对未來负荷的不确定性和新能源发电的波动性，满足系统的调峰和备用需求，为电力系统经济调度及安全校核提供基础。 | 1 | 1 | TRUE
调频辅助服务调节效果通过什么衡量？（） | 1 | 1 | TRUE
下列选项中哪个不属于市场合约电量？ | 3 | 3 | TRUE
（）结算用于描述中长期合同的分解与结算 | 1 | 1 | TRUE
在集中式市场模式下，具有提供备用、调频辅助服务能力的发电厂商，可以注册为可提供相应辅助服务的机组，以（）形式参与辅助服务市场。 | 2 | 2 | TRUE
完全竞争的电力市场下，选择按（）报价是市场各参与者的最佳竞价策略。 | 4 | 4 | TRUE
用电侧，（）与可中断负荷可以参与旋转备用辅助服务市场。 | 2 | 2 | TRUE
（）是通过市场行为来判断市场力的其中一个重要指标。 | 4 | 3 | FALSE
2017年8月，国家发改委、能源局联合下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办能源〔2017〕1453号），选择（）8个地区作为第一批试点单位。 | 2 | 2 | TRUE
当前我国以（）为单位试点开展电力现货市场建设。 | 3 | 3 | TRUE
从市场组织时序来看，电力现货市场运营按照（）等业务环节开展。 | 1 | 1 | TRUE
以下不属于调度机构设置必开机组的情况是（）。 | 3 | 3 | TRUE
必开机组指部分发电机组在某些时段必须并网发电，一般由调度机构根据一定原则进行设置，主要的原则包括（）、保障民生供热、政府要求等。 | 1 | 1 | TRUE
必开机组在必开时段内的机组状态为开机，不参与优化，（）优先出清，其之上的发电能力根据发电机组的电能量报价参与优化出清。 | 1 | 1 | TRUE
政府有关部门组织开展机组发电成本核算工作，根据（）核算变动成本用于市场力检测和特殊机组补偿。 | 4 | 4 | TRUE
从国内实践来看，关于预调度计划和预出清，我国电力市场一般采用（）。 | 2 | 2 | TRUE
相较于火电，以下不属于水电优势的是（）。 | 4 | 4 | TRUE
水电企业中，（）电厂几乎无竞争策略可言。 | 4 | 4 | TRUE
与火电机组相比，水电机组具有不受（）的限制等特点。 | 3 | 1 | FALSE
在安排水电运行方式是，应避免水电运行出力点落入（）。 | 3 | 3 | TRUE
“三公”调度模式下的水电发电厂商，最大的生产目标是（）。 | 2 | 2 | TRUE
正常情况下，水电厂参与现货相较于“三公”调度模式，机组启停次数将（）。 | 1 | 1 | TRUE
正常情况下，水电厂参与现货相较于“三公”调度模式，机组运行负荷变化范围将（）。 | 2 | 2 | TRUE
在水电占比较高的地区，为实现水火电联合最优运行，汛期应以火电（）。 | 4 | 4 | TRUE
在具有所有电源类型的系统中，一般首先利用（）调峰。 | 2 | 2 | TRUE
下列关于抽水蓄能机组的缺点，表述错误的是（）。 | 3 | 3 | TRUE
下列关于燃气轮机组的优点，表述错误的是（）。 | 4 | 4 | TRUE
市场主体方面，我国所有区域和省份将（）机组纳入调峰服务提供主体。 | 1 | 1 | TRUE
一般情况，调峰服务分摊主体不包括（）。 | 2 | 2 | TRUE
日前电能量市场出清时，若同时运行辅助服务，则需在运行日机组开机组合基础上，考虑辅助服务交易出清结果对（）的影响。 | 3 | 3 | TRUE
根据《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》，电力市场管理委员会成员不包括（）。 | 1 | 1 | TRUE
下列属于电力市场管理委员会职责的是（）。 | 2 | 2 | TRUE
电力市场监管由（）会同地方政府主导实施。 | 3 | 3 | TRUE
对交易、调度等市场运营机构的监管主要是（） | 4 | 4 | TRUE
对市场主体的监管不包括（）。 | 1 | 1 | TRUE
电力调度控制中心在进行应急处置时，可根据事故的严重程度选择相关的应急处置措施，其中不包括（）。 | 2 | 2 | TRUE
下列不属于可写入电力市场交易规则中的免责条款是（）。 | 3 | 3 | TRUE
电力现货市场负荷侧节点电价的作用不包括（） | 3 | 3 | TRUE
中长期市场根据中长期合约分解电量曲线，采用（）的方式，按照合同约定价格对中长期合约电量进行电量结算。 | 4 | 4 | TRUE
电力现货市场模拟试运行阶段，重点检验技术支持系统功能，适时依据市场出清结果（）。 | 1 | 1 | TRUE
电力现货市场结算试运行阶段，将依据市场出清结果（）。 | 2 | 2 | TRUE
在电力市场中，电能作为买卖双方交易的商品，其商品的价值规律是由商品价值的货币表现形式，即（）来体现的。 | 3 | 3 | TRUE
对于售电公司来说，其在现货市场中将面临更大的不确定性，其最大的风险来自现货市场的（）。 | 4 | 4 | TRUE
系统负荷预测决定了市场的总发电容量需求，也是（）的关键依据。 | 3 | 3 | TRUE
母线负荷预测直接影响了安全校核的准确性，也是（）的计算依据。 | 2 | 2 | TRUE
能源产业是（）产业 | 2 | 2 | TRUE
绝对集中度指数CRn接近于1，意味着市场集中程度（）。 | 1 | 1 | TRUE
厂商的短期成本分为固定成本和（）。 | 4 | 4 | TRUE
经济利润也称为超额利润，指企业总收益和（）之间的差额。 | 3 | 3 | TRUE
固定成本是指（）。 | 1 | 1 | TRUE
边际成本即（）曲线的斜率。 | 1 | 1 | TRUE
随着产量的增加，短期固定成本（）。 | 2 | 2 | TRUE
边际成本低于平均成本时（）。 | 2 | 2 | TRUE
MC曲线和AC曲线相交于（）。 | 1 | 1 | TRUE
短期生产成本由（）构成。 | 3 | 3 | TRUE
机会成本是指生产者放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的（）收入。 | 1 | 1 | TRUE
在短期生产中，边际产量的递增阶段对应的是边际成本的（）。 | 2 | 2 | TRUE
长期平均成本曲线呈（）。 | 4 | 4 | TRUE
已知产量为9单位时，总成本为95元，10单位产品的平均成本为10元，由此可知边际成本为（）。 | 1 | 1 | TRUE
假如增加一单位产量所带来的边际成本大于产量增加前的平均可变成本，那么在产量增加后，平均可变成本一定（）。 | 2 | 2 | TRUE
随着产量的增加，短期平均可变成本（）。 | 1 | 1 | TRUE
总产量曲线上对应点切线的斜率是（）。 | 2 | 2 | TRUE
当边际产量为0时，（）。 | 3 | 3 | TRUE
总产量曲线上任何一点和坐标原点连线的斜率就是（）。 | 4 | 4 | TRUE
生产函数表示（）。 | 3 | 3 | TRUE
当边际产量小于平均产量时，平均产量（） | 2 | 2 | TRUE
电力市场中，（）是区域自然垄断的。 | 4 | 4 | TRUE
电力需求侧管理视角下的观念与传统电力供需平衡观念的区别在于？（） | 2 | 2 | TRUE
对于交易出清算法“高低匹配法”下列描述错误的是（） | 2 | 2 | TRUE
机组铭牌容量为600MW，最大可调出力640MW，系统分配至其旋转备用容量100MW，则其参与市场竞争，市场有约束出清后可能中标（）MW。 | 1 | 1 | TRUE
基于回报率得到成本补偿的做法会驱使电网公司（）输电容量的需求 | 1 | 1 | TRUE
假设系统中存在两个节点，节点电价分别为0.4元/kwh、0.5元/kwh，节点负荷分别为100MWh和300MWh，则加权平均综合电价为() | 4 | 4 | TRUE
可靠性合同本质上是系统运营者从发电企业购买的（） | 2 | 2 | TRUE
容量电价机制将容量短缺引起的电价飙升的风险分摊给了（） | 4 | 4 | TRUE
上升的电价会激励发电公司投资建设新电厂，发电容量将增加，直至（）的最佳点为止。 | 3 | 3 | TRUE
设置备用的根本目的是为了保证系统的（） | 4 | 4 | TRUE
输配电定价成本监审，应当以近()经会计师事务所或审计、税务等政府部门审计（审核）的年度财务会计报告、会计凭证、账簿及电网投资、生产运行、政府核准文件等相关原始资料为基础。 | 3 | 3 | TRUE
物理输电权是指通过拍卖获得() | 1 | 1 | TRUE
下面关于电力中长期交易价格机制的描述，错误的是() | 2 | 1 | FALSE
边际成本曲线与平均成本曲线的相交点是() | 2 | 2 | TRUE
节点边际电价是在满足当前输电网络设备约束条件和各类其它资源的工作特点的情况下，在某一节点增加（）需求时所需要增加的成本。 | 1 | 1 | TRUE
结算参考点是合约电量结算的唯一节点，该节点的（）作为中长期交易差价结算的依据 | 2 | 1 | FALSE
日前市场和实时市场通过集中竞争的方式，形成分时（）作为市场电能价格。 | 2 | 2 | TRUE
输配电价按“准许成本加合理收益”原则，分()等级核定 | 1 | 1 | TRUE
输配电价定价中的准许成本包括折旧费和运行维护费等，其中运行维护费指电网企业维持电网正常运行的费用，不包括( ) | 4 | 4 | TRUE
我国现阶段现货市场中用户侧采用的是（） | 1 | 1 | TRUE
下列不属于差价合约模式特点的是() | 4 | 4 | TRUE
线损是指输配电过程中发生的 ()损失。 | 3 | 3 | TRUE
以超高压将发电厂与变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为（） | 2 | 2 | TRUE
与配电相比，输电的电压等级（） | 1 | 1 | TRUE
在输电线路中，电压等级越高，电能损耗越（） | 2 | 2 | TRUE
在同一电力系统中，要保证任一瞬间的()都在全网统一范围内 | 2 | 2 | TRUE
( )与期货合约的区别在于买方有权利而没有义务一定要履行合约，是买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。 | 4 | 4 | TRUE
发电企业调试阶段或由于自身原因停运，向电网购买电量时，其价格按照（ ）执行。 | 1 | 1 | TRUE
在发电出力较低时，边际成本一般（ ）平均成本。 | 3 | 3 | TRUE
()是指发电企业向电网输送电能的结算价格，也是电网的购入价格，计价点在发电企业与电网的产权分界点 | 3 | 3 | TRUE
边际电价出清的原则是以（）交易的成交电价作为出清电价。 | 3 | 3 | TRUE
不进行调峰补偿的是（ ）。 | 4 | 4 | TRUE
不同电力市场模式下，均应在保证安全、高效、环保的基础上，按（ ）建立现货交易机制，发现价格，引导用户合理用电，促进发电机组最大限度提供调节能力。 | 2 | 2 | TRUE
电价是电力（）的表现。 | 3 | 3 | TRUE
电价是重要资源性产品价格，价格构成中包括()成本和转换、输送、配送成本，因此电价与一次能源市场密切相关 | 3 | 3 | TRUE
电价政策是国家物价政策的组成部分，也是国家制定和管理电价的() | 1 | 1 | TRUE
电价制度的执行应该有相应的()配合 | 1 | 1 | TRUE
电力市场统一出清模式下，中标机组报价一般（）边际机组的报价 | 3 | 3 | TRUE
电力市场中统一出清电价与节点电价相比忽略了（） | 2 | 2 | TRUE
电量结算优先级从高到低排列应为（） | 3 | 3 | TRUE
对于交易出清模式的“高低匹配法”，下列描述中正确的是（）。 | 3 | 3 | TRUE
发电侧日前现货按以下哪种类型进行申报？ | 1 | 1 | TRUE
发电机组进入商业运营之前，其调试运行期间上网电价按照当地燃煤机组脱硫标杆上网电价的一定比例执行，其中水电按照（ ）执行，火电、核电按照80%执行 | 3 | 3 | TRUE
发电权交易引起网损变化时，应当按照（ ）网损率或交易各方协商的网损补偿方式进行有关网损补偿。 | 3 | 3 | TRUE
发电设备利用小时等于（）。 | 1 | 1 | TRUE
哪种电价计算方法不会造成收支不平衡 （） | 4 | 4 | TRUE
年最大负荷利用小时数是全年用电量与年（ ）负荷相除所得的小时数。 | 1 | 1 | TRUE
日内市场出清应能与安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，重新进行计算，直至生成满足安全约束条件的（）。 | 1 | 1 | TRUE
日前申报电力电价的单位是什么? | 1 | 1 | TRUE
容量市场用于购买未来（ ）的容量资源，是实现电能长期可靠供应和电力市场持续发展的基础。 | 3 | 3 | TRUE
实时阶段，调频机组按照日前中标结果投入调频状态，实际发电曲线与日前计划的偏差按照（）进行结算。 | 2 | 2 | TRUE
下列电力市场个体报价博弈的说法正确的是（）。 | 4 | 2 | FALSE
用电负荷曲线有着明显的高峰低谷现象，通过划分峰谷时段来确定，()促使用户自觉地调整用电方式，通过用户对电价的响应来达到削峰填谷的目的 | 2 | 2 | TRUE
在电能市场中，一般采用（ ）表示发电机组在不同出力范围时的边际成本。 | 2 | 2 | TRUE
在分散式电力现货市场中由（）或市场运营机构代为分解日交易曲线，参与现货市场。 | 4 | 4 | TRUE
按照每台机组的可用发电容量，支付机组一定的费用，该费用是机组的（） | 4 | 4 | TRUE
不考虑固定成本的情况下，边际发电成本高于市场价格的机组是（） | 2 | 2 | TRUE
电力供需的实时平衡特性要求装机容量必须满足（） | 2 | 2 | TRUE
发电容量不改变的情况下，电价会随着电力需求的增加而（） | 2 | 2 | TRUE
发电投资分析是对拟决策的发电厂建设方案从（）和（）上进行分析。 | 1 | 1 | TRUE
峰谷差越大，电气设备利用率的差别（） | 2 | 2 | TRUE
理性合理的投资决策需要预测的电力市场价格大于电厂运行的（） | 2 | 2 | TRUE
随着输电容量的提高，输电系统的建设成本（） | 1 | 1 | TRUE
为保证电能质量和系统安全而采取的措施称为（） | 4 | 4 | TRUE
在考虑发电容量投资时，以下哪个选项需要被重点考虑（） | 3 | 3 | TRUE
《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》中，省间绿色电力交易初期以“（）”方式组织。 | 1 | 1 | TRUE
《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》中的绿色电力交易结算时间为 | 2 | 2 | TRUE
《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》中，电力交易机构向市场主体出具的绿色电力交易结算依据不包含绿色电力交易结算的（）。 | 4 | 4 | TRUE
根据《电力辅助服务管理办法》，电力调度机构应及时向电力交易机构按信息类型推送考核、补偿和分摊公示信息，由电力交易机构于次月（）日之前向所有市场主体公示。 | 1 | 1 | TRUE
跨省跨区专项工程主要包括哪两种类型的电网工程 | 3 | 3 | TRUE
《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》中规定各承担消纳责任的市场主体参与电力市场交易时，应向（）作出履行可再生能源电力消纳责任的承诺。 | 1 | 1 | TRUE
根据《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，推动工商业用户都进入市场，取消（）目录销售电价， | 1 | 1 | TRUE
根据《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，首次向代理用户售电时，至少提前（）个月通知用户。 | 1 | 1 | TRUE
《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》中，引导新能源项目（）的预计当期电量通过市场化交易竞争上网，市场化交易部分可不计入如全生命周期保障收购小时数。 | 1 | 1 | TRUE
《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》要求第二批现货试点要做好本地市场与省间市场的衔接，符合市场化条件的跨省跨区送电量，存量按照每年不少于（）的比例放开。 | 3 | 3 | TRUE
根据《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》，由电网企业代理购电的工商业用户，可在每季度最后（）日前选择下一季度起直接参与市场交易 | 3 | 3 | TRUE
关于跨省跨区专项工程输电价格的核定，以下哪个原则应该被坚持 | 2 | 2 | TRUE
关于跨省跨区专项工程输电价格的核定，下列哪一项不在核定正式输电价格的阶段进行 | 4 | 4 | TRUE
对于由电网企业所属多家单位承担的同一专项工程的资产、成本、收入分摊问题，相关单位应该建立什么样的账户来核算 | 2 | 2 | TRUE
申报跨省跨区专项工程输电价格需要提交哪些相关支持性文件资料 | 3 | 3 | TRUE
跨省跨区专项工程输电价格的核定以什么为基础 | 3 | 3 | TRUE
根据《区域电网输配电价定价办法》，对上一监管周期内受新增投资、电量增长等影响区域电网实际收入超过（低于）准许收入的部分，在本监管周期或下一监管周期定价时（）处理。 | 4 | 4 | TRUE
根据《区域电网输配电价定价办法》，固定资产净值和无形资产净值根据监审期间最末（）可计提折旧、可摊销计入定价成本的固定资产和无形资产原值所对应的账面净值，通过成本监审核定。 | 2 | 2 | TRUE
根据《省间电力现货交易规则（试行）》，省间现货日内交易由按五个交易时段开展变为每（）开展一次，提高了交易的频次，可更好地适应新能源出力波动性，满足日内调整需求。 | 3 | 3 | TRUE
根据《售电公司管理办法》，售电公司注册信息发生变化时，应在 （）个工作日内 向首次注册的电力交易机构申请信息变更。 | 1 | 1 | TRUE
根据《关于核定部分跨省跨区专项工程输电价格有关问题的通知》，对跨省跨区专项输电工程超过设计利用小时的超收收入按照（）的比例分别由送端、电网和受端分享 | 3 | 3 | TRUE
价格上、下限原则上由相应（）提出，经国家能源局派出机构和政府有关部门审定。 | 1 | 1 | TRUE
2020年6月,国家发改委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则》,规则中明确已经选择市场化交易的发电企业和电力用户，原则上不得自行退出市场。除了下列情形（），其他均可办理正常退市手续 | 4 | 4 | TRUE
容量成本回收机制主要分为（）、（）和（） | 3 | 3 | TRUE
2020年6月,国家发改委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则》,规则中明确已经选择市场化交易的发电企业和电力用户，原则上不得自行退出市场。除了下列情形（），其他均可办理正常退市手续 | 4 | 4 | TRUE